Інформація про стан води у басейні Південного Бугу за серпень-вересень 2020 р.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва створу | Дата відбору | Температура,оС | Фактичні величини основних показників якості води |
| Р-ний кисень,мгО2/дм3 | Кольо-ровість,0 ПКШ | Амоній-іон,мг/дм3 | БСК5, мгО2/дм3 | ХСК,мгО2/дм3 | Залізозаг.,мг/дм3 | Марга-нець,мг/дм3 | Фосфати(РО43-) мг/дм3 |
| **НОРМАТИВ:** | **СанПіН   №4630-88****(2017-ВТРАТИЛИ ЧИННІСТЬ)** | ***Не менше 4,0*** | ***-*** | ***2,5*** |  | ***15,0*** | ***0,30*** | ***0,10*** | ***3,50*** |
| **Нормативи ЕБВО від 30.07.12** | ***-*** | ***-*** | ***1,29*** | ***3,0*** | ***50,0*** | ***-*** | ***-*** | ***2,15*** |
| **Миколаївська область** |
| р. Південний Буг, 237 км, питний в/з смт. Побузьке, (ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат») | 11.08.20 | 26,00 | 8,69 | 32,17 | 0,265 | 2,48 | 24,97 | 0,283 | 0,088 | 0,269 |
| 15.09.20 | 21,00 | 10,47 | 20,77 | 0,070 | **3,55** | 24,10 | 0,181 | В роботі | 0,078 |
| р.Синюха (л.притока р.П.Буг), 10 км, питний водозабір м. Первомайськ, вище міста | 11.08.20 | 24,00 | 6,93 | 35,02 | 0,118 | 1,38 | 30,44 | 0,198 | 0,020 | 0,450 |
| 15.09.20 | 18,00 | 6,78 | 29,30 | 0,034 | 1,90 | 33,92 | 0,148 | В роботі | 0,202 |
| р. Південний Буг ,153 км, с. Олексіївка, питний водозабір м. Южноукраїнськ | 11.08.20 | 26,00 | 8,57 | 34,58 | 0,086 | 2,54 | 31,22 | 0,092 | 0,015 | 0,545 |
| 15.09.20 | 19,00 | 9,00 | 23,14 | 0,166 | 1,18 | 13,39 | 0,086 | В роботі | 0,146 |
| р. Південний Буг, 97 км, питний водозабір м.Вознесенськ, 2 км до в'їзду в м. Вознесенськ по трасі з м. Миколаїв | 11.08.20 | 26,00 | 11,74 | 35,15 | 0,104 | 5,10 | 29,66 | 0,095 | 0,046 | 0,493 |
| 15.09.20 | 19,00 | 11,33 | 22,14 | 0,000 | **4,70** | 29,46 | 0,097 | В роботі | 0,308 |
| р.Інгул,163км,Софіївське водосховище (питний водозабір м.Новий Буг), с.Софіївка | 13.08.20 | 22,00 | 10,45 | 25,31 | 0,156 | 9,42 | 49,95 | 0,147 | 0,010 | 0,670 |
| 17.09.20 | 20,00 | 13,49 | 22,04 | 0,000 | **5,50** | 46,84 | 0,165 | В роботі | 1,280 |
| р. Інгул, 103 км, питний водозбір м.Баштанка (с. Отрадне) | 13.08.20 | 22,00 | 4,01 | 29,48 | 0,332 | 2,42 | 38,24 | 0,262 | 0,026 | 0,758 |
| 17.09.20 | 18,00 | 7,02 | 23,24 | 0,000 | **6,30** | 44,14 | 0,168 | В роботі | 1,390 |