[image: image1.jpg]



ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ВОДНИХ РЕСУРСІВ

У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Кропивницького Марка, 14, м. Миколаїв, 54005, тел./факс (0512) 37-91-42 
             Е-mail: mk_vodres@davr.gov.ua, сайт: mk-vodres.davr.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 01038921

                                                                                                    БУВР Південного Бугу


   БУВР нижнього Дніпра


   БУВР річок Причорномор’я та 


   нижнього Дунаю 

І Н Ф О Р М А Ц І Я

щодо водогосподарської обстановки за жовтень 2025 року

	1.
	Гідрометеорологічна обстановка

	1.1.
	Гідрометеорологічна обстановка протягом місяця
	Басейн Південного Бугу:
Температура повітря вночі була від 0°С до +14°С, вдень від  +6°С до +20°С. Кількість опадів: 57 мм.

Басейн річок Причорномор’я: 
Температура повітря вночі була від +1°С до +14°С, вдень від +10°С до +21°С. Кількість опадів: 33 мм.
Суббасейн нижнього Дніпра:  

Температура повітря вночі була від +1°С до +13°С, вдень від +11°С до +19°С. Кількість опадів: 11 мм. 

	2.
	Робота водогосподарського комплексу

	2.1.
	Режим роботи водосховищ
	Робота водосховищ та ставків в межах території Миколаївської області, здійснюється за режимами встановленими Сектором у Миколаївській області  Держводагентства.

Софіївське водосховище працює за режимами встановленими за рекомендацією Міжвідомчої комісії по р. П. Буг та затвердженими Держводагентством.

Рівень води у Софіївському водосховищі на річці Інгул знаходиться на позначці 38,15 мБС (при НПР - 39,5 мБС), об’єм – 30,240 млн.м3, наповнення – 84,0%, скид води – 2,5 м3/с.   
На підвідомчих РОВР у Миколаївській області наливних водосховищах, які наповнюються шляхом переміщення води з річки Південний Буг через водоподаючі тракти водогосподарських комплексів з метою забезпечення подачі (перекачування) води водоспоживачам та водокористувачам у маловодний регіон басейну річок Причорномор’я на території Миколаївської області на річці Березань, загальний об’єм складає 0,561 млн. м3, наповнення 2,6 % (від загального об’єму при НПР -  21,27 млн. м3).

	3.
	Інформація про надзвичайні ситуації (НС)
	

	3.1
	Інформація про НС на водогосподарських об’єктах
	Не надходила

	3.2
	Інформація про інші НС
	Не надходила

	3.3
	Наслідки НС
	

	4
	Виконавець:
	Руслан Туз (0512)  379190


Станом на 31.10.2025 року Казанківським груповим водопроводом з початку року подано населенню питної води в кількості – 82103 м3 води, в т.ч. за жовтень  - 7452 м3.   
Магістральним водогоном Нова Одеса – Миколаїв передано прісної води до очисних споруд МКП «Миколаївводоканал» загальним об’ємом 2126,038 тис. м3.   
            В зв’язку з запуском магістрального водогону Нова Одеса – Миколаїв проводився контроль якості поверхневої води в створі р. П. Буг м. Нова Одеса на вході водогону. Відібрано 13 проб та виконано 140 вимірювань, якість води відповідає ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання.
Згідно лабораторних досліджень якість поверхневих вод в Софіївському водосховищі відповідає санітарно-епідеміологічним нормам для культурно-побутового та народногосподарського призначення.   
 У жовтні 2025 року програма  моніторингу, згідно наказу Держводагентства №9 від 13.01.2025, виконувалась у повному обсязі. Лабораторією моніторингу вод та ґрунтів на гідрохімічний аналіз було відібрано 12 проб по басейну р. Південний Буг з них 6 питних водозаборів, 2  проби по суббасейну Нижнього Дніпра в тому числі р. Інгулець м. Снігурівка (технічний водозабір                            м. Миколаєва), 1 проба  Бузький лиман, 3 проби район річкового басейну річок Причорномор’я  всього 18 проб  та виконано 435 визначень. Було виявлено 27 перевищення ГДК за наступними  гідрохімічними показниками: 5 – перевищення за показником  жорсткість загальна максимально майже в 2,0 рази, 4 – сухий залишок максимально в  1,9 рази; 3 - сульфати максимально в 1,2 рази,     6- магній максимально в 2,3 рази, 4 – натрій максимально в 2,0 рази, 1-Хлориди в 1,8 рази,                             4-перевищень за показником БСКn, максимально в 2,0 рази. Максимальні перевищення визначаються у створі р. Інгулець м. Снігурівка та в створах річки Інгул с. Отрадне питний водозабір м. Баштанка, і смт Привільне. Зафіксоване значне погіршення якості води в створі р. Інгулець в зв’язку із зменшенням скидів Дніпровської води.  Більшість перевищень ГДК за такими гідрохімічними показниками як сухий залишок, загальна жорсткість та сольовий склад пояснюються природним фоном річки Інгул та р. Інгулець.
       Всі проби згідно, програми моніторингу направлялися до лабораторії БУВР річок  Причорномор`я та нижнього Дунаю на дослідження за пріоритетними синтетичними показниками - 55 забруднюючих речовин і важких металів - 9 показників. За результатами хроматографічних досліджень пестицидів та інших  пріоритетних синтетичних показників і спектрометричних досліджень за показниками важких металів перевищення ГДК  відсутні.
       Якість поверхневих вод басейну р. Південний Буг, суббасейну Нижнього Дніпра та басейну річок Причорномор’я на території Миколаївської області у жовтні за більшістю показників відповідала нормам для водойм господарсько-питного водокористування.     

       За дорученням  Держводагентства № 3994/4/1/11-23 від 14.08.2023 щодо контролю за виконанням режиму роботи Карачунівського водосховища велися дослідження якості води в                           р. Інгулець с. Нововасилівка біля мосту.  У жовтні відібрано 6 проб та виконано 18 вимірювань по хлоридам, загальній жорсткості і мінералізації.
 В. о. начальника                                                                              Олександр МАЛІКІН
