**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі**,** розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

*(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:** РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ВОДНИХ РЕСУРСІВ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, 01038921, Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:** **код ДК 021:2015 - 24310000-0- неорганічні хімічні речовини (Гіпохлорит натрію марки «А»)**

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** Відкриті торги з особливостями,  UA-2023-10-24-015562-a

**Розмір бюджетного призначення**: 59710,00 грн. з ПДВ КЕКВ:2210- предмети, матеріали, обладнання та інвентар

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** Очікувана вартість предмета закупівлі складає 59710,00 грн. з ПДВ

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на основі закупівель попередніх періодів та становить 59 710,00 грн з ПДВ

Розрахунок потреби на Гіпохлорит натрію марки «А» у 2023 році визначався виходячи з основних виробничих показників Замовника.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**Термін постачання до 31.12.2023 р.

Постачальник повинен поставити Замовнику Гіпохлорит марки “А”, якість якого відповідає ТУ У 24.1-33075701-001:2008 АБО ЕКВІВАЛЕНТ

Найменування показників: Марка А, Зовнішній вигляд- рідина зеленувато-жовтого кольору, коефіцієнт світло пропускання не менше 20%, масова концентрація активного хлору,г/дм³, не менше 190, масова концентрація лугу в перерахунку на NaOH, г/дм³ 10-20, масова концентрація заліза,г/дм³, не більше 0.02

Для підтвердження якості товару, кожен учасник закупівлі, у складі його пропозиції, має надати:

- сертифікат та/або паспорт якості на запропонований Товар, виданий виробником;

- тара, в якій постачається товар, повинна бути пристосована для перекачування товару засобами Учасника у тару Замовника, про що Учасник надає гарантійний лист ;

- рік виготовлення – 2023 рік ;

- учасник повинен забезпечити постійний контроль якості Товару, що поставляється та своєчасну заміну неякісного товару на якісний ;

- учасник повинен надати в складі пропозиції копію діючої ліцензії на надання послуг з перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом (якщо ліцензія видана учаснику як електронний документ і знаходиться у вільному доступі, то учасник надає інформацію в довільній формі з посиланням на відповідний ресурс в мережі Інтернет ).

- свідоцтво про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів, наказ про його призначення (копія);

- висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на товар ( документ повинен бути дійсний на момент подачі пропозиції), виданий на виробника ;

- копія сторінок технічних умов виробника, у відповідності з яким виготовляється запропонований товар, з детальною та поетапною методикою проведення аналізу з контролю якості Товару, який пропонується учасником, на відповідність фактичним показникам сертифікату та/або паспорту якості для проведення вхідного контролю Товару лабораторією Замовника;

- лист –гарантія, що запропонований товар відповідає необхідним екологічним нормам та основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля, та не спричинить негативного впливу на навколишнє середовище. Зберігання та транспортування гіпохлориту натрію здійснюється відповідно до вимог чинного природоохоронного законодавства;

- картка даних небезпечного фактору або паспорт безпеки (лист безпеки) на гіпохлорит натрію;

* дозвіл державної служби з питань праці на виконання робіт підвищеної небезпеки – монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки – устаткування пов’язаного з використанням шкідливих речовин (гіпохлорит натрію);

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару - замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.