[image: image1.png]



ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ВОДНИХ РЕСУРСІВ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Марка Кропивницького, 14, м. Миколаїв, 54005, тел.: (0512) 37-91-42

e-mail: mk_vodres@davr.gov.ua, сайт: mk-vodres.davr.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 01038921
__________________________________________________________________________________________________

БУВР Південного Бугу


  БУВР нижнього Дніпра


  БУВР річок Причорномор’я 


  та нижнього Дунаю 

Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності 

РОВР у Миколаївській області за тиждень
(період з 6 по 12 травня 2026 року)    
	1.
	Узагальнена гідрометеорологічна обстановка по басейнах і суббасейнах річок
	Басейн Південного Бугу:
Температура повітря вночі була від +4°С до +12°С, вдень від  +16°С до +28°С. Кількість опадів: 8 - 18 мм.
Басейн річок Причорномор’я: 

Температура повітря вночі була від +5°С до +11°С, вдень від 15°С до +23°С. Кількість опадів: 6 - 7 мм.
Суббасейн нижнього Дніпра:  

Температура повітря вночі була від +5°С до +12°С, вдень від +22°С до +26°С. Кількість опадів: 5 мм.

	2.
	Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація
	Для оцінки якісного стану поверхневих вод Миколаївської області проводиться робота згідно державного моніторингу якості поверхневих водних ресурсів. 

На виконання програми моніторингу вод відбираються 13 проб по басейну р. Південний Буг (з них 7 питних водозаборів), 2  проби по суббасейну нижнього Дніпра (в тому числі р. Інгулець                           м. Снігурівка), 3 проби по басейну річок Причорномор’я. 

В цілому значення показників якості в басейні річки Південний Буг, в суббасейні Нижнього Дніпра та басейну річок Причорномор’я  майже не відрізняються від аналогічного періоду минулого року, знаходяться на задовільному рівні та підтверджуються сезонними коливаннями гідрологічного та гідрохімічного режиму.

Питні  водозабори на річці Південний Буг: 

питний  водозабір с-ще Побузьке у  межах с. Довга Пристань;

питний  водозабір м. Південноукраїнськ у  межах с. Панкратове;

питний  водозабір м. Вознесенськ у межах м. Вознесенськ;

водозабір м. Миколаїв у межах м. Нова Одесса. 

   Органічні показники спостерігались:

 - Біохімічне споживання кисню (БСКn) при ГДК – 3 м гО2/дм3
коливались у визначеннях від  1,25 мг О2/дм3 – до 4,8 мг О2/дм3;

 - Хімічне споживання кисню (ХСК) при  ГДК – 50 мг О2/дм3     

     визначались від 17,54 мг О2/дм3 – до 21,93 мг О2/дм3
Біогенні показники:

 - амоній сольовий при ГДК – 2,6 мг/дм3  від 0,138 мг/дм3  – до 0,342 мг/дм3;

- нітрати при ГДК – 45,0 мг/дм3  від 0,57 мг/дм3  – до 4,94 мг/дм3;

- нітрити при ГДК – 3,30 мг/дм3  від 0,036 мг/дм3  – до                        0,060 мг/дм3;

- фосфат-іони при ГДК – 3,5 мг/дм3 від 0,036 мг/дм3  – до                                       0,331 мг/дм3
Питний водозабір на річці Синюха  10 км. від гирла. 

Органічні показники спостерігались:

- Біохімічне споживання кисню (БСКn) при ГДК – 3 мг О2/дм3 - 2,75 мг О2/дм3;

- Хімічне споживання кисню (ХСК) при  ГДК – 50 мгО2/дм3 -19,30 мгО2/дм3
Біогенні показники:

- амоній сольовий при ГДК – 2,6 мг/дм3  - 0,474мг/дм3;

- нітрати ГДК – 45,00 мг/дм3  - 5,54 мг/дм3; 

-нітрити ГДК – 3,30 мг/дм3  - 0,062 мг/дм3;

- фосфат-іони при ГДК – 3,5 мг/дм3 -0,349 мг/дм3
Питні  водозабори на річці Інгул:

 питний водозабір м. Новий Буг - Софіївське водосховище;

 питний водозабір м. Баштанка в межах с. Отрадне. 

Органічні показники спостерігались:

-Біохімічне споживання кисню (БСКn) при ГДК – 3 мг О2/дм3
 коливались у значеннях від  2,65 мг О2/дм3 – до 2,91 мгО2/дм3;

- Хімічне споживання кисню (ХСК) при  ГДК – 50 мгО2/дм3     

     визначались від 28,07 мг О2/дм3 – до 28,95 мгО2/дм3
Біогенні показники:

- амоній сольовий при ГДК – 2,6 мг/дм3  від 0,416мг/дм3  – до 0,466 мг/дм3;

- нітрати при ГДК – 45,0 мг/дм3  від 5,53мг/дм3  – до 5,56 мг/дм3;

- нітрити при ГДК – 3,30 мг/дм3  від 0,044 мг/дм3  – до                     0,052 мг/дм3;

- фосфат-іони при ГДК – 3,5 мг/дм3 від 0,744 мг/дм3  – до                  0,842 мг/дм3
-залізо загальне при ГДК для воєнного часу– 1,0 мг/дм3  у значеннях від 0,343 мг/дм3 – до 0,346 мг/дм3. 
Спостерігались перевищення по жорсткості загальній в значені від 9,6 до  10,2 мг-екв/дм3 при ГДК  7-10 мг-екв/дм3 та магнію в значені від 52,29 до 57,15 мг/дм3 при ГДК 50,00 мг/дм3.

Якість поверхневих вод на території Миколаївської області за більшістю показників відповідала нормам для водойм господарсько-питного водокористування.  

	3.
	Робота водогосподарського комплексу

	3.1

 
	Робота насосних станцій (об’єми поданої води), каналів та ГТС
	 За звітний період на меліоративних системах РОВР у Миколаївській області працювали 5 насосних станцій для поливу сільськогосподарських культур (басейн Південного Бугу – 4, басейн річок Причорномор’я – 1), за тиждень об’єм поданої води складав 142,018 тис.м3 (басейн Південного Бугу – 108,559 тис.м3 , басейн річок Причорномор’я – 33,459 тис.м3 ), з початку року – 528,312 тис.м3 (басейн Південного Бугу – 413,12 тис.м3, басейн річок Причорномор’я – 115,192 тис.м3 ).
       Забезпечена стабільна робота магістрального водогону Нова Одеса – Миколаїв та  Казанківського групового водопроводу.  
       Станом на 8 годину ранку 12.05.2026 передано прісної води до очисних споруд МКП «Миколаївводоканал» загальним обсягом з початку року – 10994,430 тис. м3.  

 Казанківським груповим водопроводом перекачано води з початку року – 108328 м3, в т.ч. за тиждень – 3916 м3.
Згідно даних гідрологічних постів на річках області, в порівнянні з відмітками на кінець минулого тижня, зміна рівнів води наступна:    

- по в/п Підгір’я – рівень води знизився на 13 см і становить              209 см, при виході води на заплаву 390 см; 
- по в/п Первомайськ − рівень води знизився на 5 см і становить 322 см, при виході на заплаву 780 см; 
- по в/п Олександрівка – рівень води піднявся на 24 см і становить 356 см, при виході води на заплаву 950 см. 
На річці Синюха (в/п Синюхин Брід) рівень води знизився на 1 см і становить 100 см, при виході води на заплаву 520 см.
Робота водосховищ та ставків в межах території Миколаївської області, здійснюється за режимами встановленими Південним міжрегіональним сектором  Держводагентства.
Основні водосховища комплексного призначення працюють за режимами встановленими за рекомендаціями Міжвідомчих комісій по р. Південний Буг та річок Причорномор’я, які затверджені Держводагентством.

      Рівень води Олександрівського водосховища становить                    15,97 мБС (при НПР - 16,0 мБС, ФПР – 18,8 м БС), наповнення – 99,5%, витрата води – 25,0 м3/с. 
Рівень води Первомайського водосховища становить  64,15 мБС (при НПР – 64,26 мБС),  наповнення – 95,2 %.
Рівень води у Софіївському водосховищі на річці Інгул знаходиться на позначці 39,54 мБС (при НПР - 39,5 мБС), об’єм –36,216 млн.м3, наповнення – 100,6%, витрата води – 6,04 м3/с.  Відбувається перелив через траншейний водоскид.

На підвідомчих РОВР у Миколаївській області та Державної установи «Українські гідромеліоративні системи» наливних водосховищах в басейні річок Причорномор’я: фактичний загальний об’єм водосховищ складає 10,53 млн. м3  (26,3 % від  загального об’єму при НПР 40,017 млн. м3).

	3.2
	Режими роботи ГЕС на водосховищах
	     «Режими роботи основних водосховищ, водогосподарських систем басейну річки Південний Буг у період пропуску весняного водопілля та на весняно-літній період 2026 року», затверджений Держводагентством України від 5 березня 2026 року, № 1296/4/1/11-26 від 05.03.2026 року.
     «Режими роботи водосховищ комплексного призначення та водогосподарських систем у басейні річок Причорномор’я та суббасейні нижнього Дунаю на весняно-літній період 2026 року», затверджений Держводагентством України від 6 квітня 2026 року,       № 2015/4/1/11-26 від 05.03.2026 року.

	4.
	Пропуск повені і паводків:(введені ступені протипаводкового захисту)
	Повідомлень про підтоплення та затоплення не надходило.


	5.
	Інформація про надзвичайні ситуації
	Не надходила 

	6.
	Виконавець: посада, відділ, тел.
	Провідний інженер з використання водних ресурсів Дехтярьов Владислав  (0512) 379190  


Начальник                                                                                              Наталія ЖАДАН
