[image: image1.jpg]



ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ВОДНИХ РЕСУРСІВ

У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Кропивницького Марка, 14, м. Миколаїв, 54001, тел./факс (0512) 37-91-42

 Е-mail: mk_vodres@davr.gov.ua, сайт: mk-vodres.davr.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 01038921

БУВР Південного Бугу


  БУВР нижнього Дніпра


  БУВР річок Причорномор’я 


  та нижнього Дунаю 

Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності 

РОВР у Миколаївській області за тиждень
(період з 21 по 27 січня 2026 року)    
	1.
	Узагальнена гідрометеорологічна обстановка по басейнах і суббасейнах річок
	Басейн Південного Бугу:
Температура повітря вночі була від -15°С до -1°С, вдень від  -5°С до +3°С. Кількість опадів: 2,6-10мм. Висота снігового покриву – 2-3 см.
Басейн річок Причорномор’я: 
Температура повітря вночі була від -13°С до -3°С, вдень від -3°С до +2°С. Кількість опадів: 0,8-2,4мм. Висота снігового покриву – 1-2 см.
Суббасейн нижнього Дніпра:  

Температура повітря вночі була від -13°С до -2°С, вдень від -2°С до +2°С. Кількість опадів: 1,6мм. Висота снігового покриву – 0,5 см.

	2.
	Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація
	Для оцінки якісного стану поверхневих вод Миколаївської області проводиться робота згідно державного моніторингу якості поверхневих водних ресурсів. На виконання програми моніторингу вод відбираються 13 проб по басейну р. Південний Буг (з них                 7 питних водозаборів), 2  проби по суббасейну нижнього Дніпра                  (в тому числі р. Інгулець м. Снігурівка), 3 проби по басейну річок Причорномор’я. Якість поверхневих вод на території Миколаївської області за більшістю показників відповідала нормам для водойм господарсько-питного водокористування.

	3.
	Робота водогосподарського комплексу

	3.1

 
	Робота насосних станцій (об’єми поданої води), каналів та ГТС


	 Проводяться планово-попереджувальні ремонти водогосподарських комплексів.
                Забезпечена стабільна робота магістрального водогону Нова Одеса – Миколаїв та  Казанківського групового водопроводу.  
       Станом на 8 годину ранку 27.01.2026 передано прісної води до очисних споруд МКП «Миколаївводоканал» загальним обсягом з початку року - 2039,478 тис. м3.   

 Казанківським груповим водопроводом перекачано води з початку року -20325 м3, в т.ч. за тиждень – 6596 м3.


	
	 
	Робота водосховищ та ставків в межах території Миколаївської області, здійснюється за режимами встановленими Сектором у Миколаївській області  Держводагентства.

Софіївське водосховище працює за режимами встановленими за рекомендацією Міжвідомчої комісії по р. Південний Буг, які затверджені Держводагентством.

   Рівень води у Софіївському водосховищі на річці Інгул становить                 39,51 м БС, наповнення 100,2 %, витрата води –  2,94 м3/с.   

     На підвідомчих РОВР у Миколаївській області та Державної установи «Українські гідромеліоративні системи» наливних водосховищах в басейні річок Причорномор’я: фактичний загальний об’єм водосховищ складає 8,605 млн. м3  (21,5 % від  загального об’єму при НПР 40,017 млн. м3).

	3.2
	Режими роботи ГЕС на водосховищах
	       «Режим роботи водосховищ та водогосподарських систем басейну річки Південний Буг на осінньо-зимовий період 2025-2026 років», затверджений Держводагентством України від 1 жовтня 2025 року.    

       «Режим роботи водосховищ комплексного призначення та водогосподарських систем у басейні річок Причорномор'я та суббасейні нижнього Дунаю на осінньо-зимовий період 2025-2026 років», затверджений Держводагентством України від 24 листопада 2025 року. 

	4.
	Пропуск повені і паводків:

(введені ступені протипаводкового захисту)
	Ступені протипаводкового захисту не вводились

	5.
	Інформація про надзвичайні ситуації
	Не надходила 

	6.
	Виконавець: посада, відділ, тел.
	Провідний інженер з використання водних ресурсів Дехтярьов Владислав  (0512) 379190  


Начальник                                                                                                    Наталія ЖАДАН
