Таблиця 1

Інформація про стан води у басейні Південного Бугу за вересень-жовтень 2020 р.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва створу | Дата відбору | Температура,  оС | Фактичні величини основних показників якості води | | | | | | | | | |
| Р-ний кисень,  мгО2/дм3 | Кольо-  ровість,  0 ПКШ | Амоній-іон,  мг/дм3 | БСК5, мгО2/дм3 | | ХСК,  мгО2/дм3 | Залізо  заг.,  мг/дм3 | Марга-нець,  мг/дм3 | | Фосфати(РО43-) мг/дм3 |
| **НОРМАТИВ:** | **СанПіН   №4630-88**  **(2017-ВТРАТИЛИ ЧИННІСТЬ)** | | ***Не менше 4,0*** | ***-*** | ***2,5*** |  | | ***15,0*** | ***0,30*** | ***0,10*** | | ***3,50*** |
| **Нормативи ЕБВО від 30.07.12** | | ***-*** | ***-*** | ***1,29*** | ***3,0*** | | ***50,0*** | ***-*** | ***-*** | | ***2,15*** |
| **Миколаївська область** | | | | | | | | | | | | |
| р. Південний Буг, 237 км, питний в/з смт. Побузьке, (ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат») | 15.09.20 | 21,00 | 10,47 | 20,77 | 0,070 | | 3,55 | 24,10 | 0,181 | 0,079 | 0,078 | |
| 06.10.20 | 16,00 | 8,76 | 20,71 | 0,000 | | 1,35 | 17,64 | 0,228 | 0,056 | 0,284 | |
| р.Синюха (л.притока р.П.Буг), 10 км, питний водозабір  м. Первомайськ, вище міста | 15.09.20 | 18,00 | 6,78 | 29,30 | 0,034 | | 1,90 | 33,92 | 0,148 | 0,023 | 0,202 | |
| 06.10.20 | 16,00 | 5,84 | 27,22 | 0,029 | | 1,10 | 22,67 | 0,122 | 0,030 | 0,634 | |
| р. Південний Буг ,153 км, с. Олексіївка, питний водозабір м. Южноукраїнськ | 15.09.20 | 19,00 | 9,00 | 23,14 | 0,166 | | 1,18 | 13,39 | 0,086 | 0,054 | 0,146 | |
| 06.10.20 | 17,00 | 8,47 | 23,53 | 0,019 | | 1,14 | 13,44 | 0,116 | 0,022 | 0,444 | |
| р. Південний Буг, 97 км,  питний водозабір м.Вознесенськ, 2 км до в'їзду в м. Вознесенськ по трасі з м. Миколаїв | 15.09.20 | 19,00 | 11,33 | 22,14 | 0,000 | | 4,70 | 29,46 | 0,097 | 0,010 | 0,308 | |
| 06.10.20 | 16,00 | 8,28 | 19,64 | 0,046 | | 2,69 | 23,52 | 0,130 | 0,038 | 0,726 | |
| р.Інгул,163км,Софіївське водосховище (питний водозабір м.Новий Буг), с.Софіївка | 17.09.20 | 20,00 | 13,49 | 22,04 | 0,000 | | 5,50 | 46,84 | 0,165 | 0,048 | 1,280 | |
| 08.10.20 | 17,00 | 5,71 | 22,72 | 0,228 | | **4,50** | 32,20 | 0,106 | 0,062 | 1,570 | |
| р. Інгул, 103 км, питний водозбір м.Баштанка (с. Отрадне) | 17.09.20 | 18,00 | 7,02 | 23,24 | 0,000 | | 6,30 | 44,14 | 0,168 | 0,051 | 1,390 | |
| 08.10.20 | 16,00 | 4,79 | 24,01 | 0,083 | | 1,34 | 30,50 | 0,114 | 0,058 | 1,520 | |