ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1.Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Регіональний офіс водних ресурсів у Миколаївській області, 54005, Україна, Миколаївська область, місто Миколаїв, вул. Марка Кропивницького, 14, ідентифікаційний код 01038921, юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Хімічні реагенти: перманганат натрію, гіпохлорит натрію марки А, сірчана кислота, коагулянт (поліоксихлорид алюмінію)  (ДК 021:2015 – 24310000-0 - Основні неорганічні хімічні речовини).

3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:

Відкриті торги з особливостями,  UA-2026-07-20-009470-a.

4. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

22 278 060,00 грн. без ПДВ

26 733 672,00 грн. з урахуванням ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом ринку на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами, шляхом проведення моніторингу загальнодоступної інформації у відкритих джерелах мережі Інтернет, у тому числі на офіційних вебсайтах виробників та постачальників спеціалізованої хімічної продукції, електронних торгівельних майданчиках, а також шляхом опрацювання комерційних пропозицій суб’єктів господарювання, що здійснюють реалізацію відповідних хімічних реагентів на території України; на підставі отриманого рапорту від начальника відділу з управління інфраструктурою РОВР у Миколаївській області Лунгол Г.Г. від 13.07.2026р. та протоколу технічної ради № 30 від 17.05.2026р.

За результатами проведеного моніторингу встановлено, що середня ринкова вартість хімічних реагентів з необхідними фізико-хімічними характеристиками  за 1 кілограм становить:

| Назва хімічного реагенту | Необхідна кількість на 1 місяць, кг | Середня ціна, грн без ПДВ /кг |
| --- | --- | --- |
| Перманганат натрію | 27 000,00 | 308,33 |
| Гіпохлорит марки А | 75 000,00 | 25,53 |
| Сірчана кислота | 216 000,00 | 16,30 |
| Коагулянт | 360 000,00 | 23,66 |

Таким чином, враховуючи кількість та середні ціни, що розраховані з отриманих комерційних пропозицій, очікувана вартість закупівлі складає  22 278 060,00 грн. без ПДВ.

5. Розмір бюджетного призначення: 26 733 672,00 грн.

6. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Технічне завдання

Хімічні реагенти: перманганат натрію, гіпохлорит натрію марки А, сірчана кислота, коагулянт (поліоксихлорид алюмінію)

(ДК 021:2015 – 24310000-0 - Основні неорганічні хімічні речовини)

Перманганат натрію

| Найменування товару | Перманганат натрію |
| --- | --- |
| Тип і марка товару* |  |
| Виробник. Країна походження товару* |  |
| ДСТУ, ТУ У * |  |
| Зовнішній вигляд | Рідина темно фіолетового кольору |
| Концентрація NaMnO4 | 39-41% |
| Густина | 1,36-1,39 г/см3 |
| рН | 6-8 |
| Важкі метали | <10,0 мг/кг |
| Одиниця виміру | кілограм |
| Кількість | 27 000,00 |
| Рік виготовлення | 2025-2026 рік |
| Гарантійний термін зберігання товару | 24 місяців з дня виготовлення |
| Термін поставки | не більше 14-ти календарних днів з моменту отримання заявки |
| Місце поставки товару | Україна, Миколаївська область, м. Миколаїв (з огляду на можливу чутливу інформацію, надається окремо Постачальнику) |

*  При поданні пропозиції Учасник обов’язково заповнює колонку «Тип і марка товару», «Виробник. Країна походження товару», «ДСТУ, ТУ У».

Гіпохлорит натрію марки А

| Найменування товару | Гіпохлорит натрію марки А |
| --- | --- |
| Тип і марка товару* |  |
| Виробник. Країна походження товару* |  |
| ДСТУ, ТУ У * |  |
| Коефіцієнт світло пускання,% | не менше ніж 20% |
| Масова концентрація активного хлору, г/дм3 | не менше ніж 190 г/дм3 |
| Масова концентрація лугу в перерахунок на NaOH г/дм3 | 10-20 г/дм3 |
| Масова концентрація заліза, г/дм3 | не більше ніж 0,02 г/дм3 |
| Одиниця виміру | кілограм |
| Кількість | 75 000,00 |
| Рік виготовлення | 2026 рік |
| Гарантійний термін зберігання товару | 3 місяці з дня виготовлення |
| Термін поставки | не більше 7-ми календарних днів з моменту отримання заявки |
| Місце поставки товару | Україна, Миколаївська область, м. Миколаїв (з огляду на можливу чутливу інформацію, надається окремо Постачальнику) |

*  При поданні пропозиції Учасник обов’язково заповнює колонку «Тип і марка товару», «Виробник. Країна походження товару», «ДСТУ, ТУ У».

Сірчана кислота (концентрація 30%)

| Найменування товару | Сірчана кислота (H2SO4) технічна |
| --- | --- |
| Тип і марка товару* |  |
| Виробник. Країна походження товару* |  |
| ДСТУ, ТУ У * |  |
| Зовнішній вигляд | Прозора, безбарвна речовина |
| Масова частка сірчаної кислоти | 29-31% |
| Густина, 20°С | 1,21-1,24 |
| Масова частка заліза (Fe) | не більше 0,01% |
| Одиниця виміру | кілограм |
| Кількість | 216 000,00 |
| Рік виготовлення | 2026 рік |
| Гарантійний термін зберігання товару | 12 місяців з дня виготовлення |
| Термін поставки | не більше 7-ми календарних днів з моменту отримання заявки |
| Місце поставки товару | Україна, Миколаївська область, м. Миколаїв (з огляду на можливу чутливу інформацію, надається окремо Постачальнику) |

*  При поданні пропозиції Учасник обов’язково заповнює колонку «Тип і марка товару», «Виробник. Країна походження товару», «ДСТУ, ТУ У».

Коагулянт (поліоксихлорид алюмінію)

| Найменування товару | Коагулянт (поліоксихлорид алюмінія) |
| --- | --- |
| Тип і марка товару* |  |
| Виробник. Країна походження товару* |  |
| ДСТУ, ТУ У * |  |
| Зовнішній вигляд | Прозора рідина жовтого кольору |
| Масова частка AL2О3 | 16,0 - 17,0 |
| Масова частка AL | 8,5 - 9,0 |
| Основність | 36% - 43% |
| Густина | 1,36 - 1,40 г/см3 |
| Одиниця виміру | кілограм |
| Кількість | 360 000,00 |
| Рік виготовлення | 2026 рік |
| Гарантійний термін зберігання товару | 12 місяців з дня виготовлення |
| Термін поставки | не більше 3-х календарних днів з моменту отримання заявки |
| Місце поставки товару | Україна, Миколаївська область, м. Миколаїв (з огляду на можливу чутливу інформацію, надається окремо Постачальнику) |

*  При поданні пропозиції Учасник обов’язково заповнює колонку «Тип і марка товару», «Виробник. Країна походження товару», «ДСТУ, ТУ У».

Концентрація хімічних реагентів визначена технологічними рішеннями по водопідготовці для забезпечення водою м. Миколаєва, згідно проекту щодо нового будівництва водозабору з р. Південний Буг. Витяг з проекту опису хімічних реагентів викладений в Додатку № 8 до тендерної документації.

Фізико-хімічні показники хімічних реагентів обумовлені їх діапазоном концентрації.

Замовник не має вузла розведення хімічних реагентів безпосередньо на об’єкті їх використання, хімічні реагенти повинні бути готові до застосування.

Для підтвердження якості запропонованого товару Учасник надає на кожний вид товару:

- Сертифікат/паспорт якості на запропонований товар де вказано: назву виробника, його адресу, масу продукції, дату виготовлення. Сертифікат/паспорт якості повинен підтверджувати відповідність товару всім вимогам, що встановлені в цьому технічному завданні та документації, у відповідності з якою виготовляється запропонований Товар.

- Сертифікат або паспорт безпечності речовини/матеріалу (material safety data sheet, MSDS) або карту даних небезпечного фактору або інший Документ, який за структурою та змістом відповідає вимогам Постанови МОЗ України за № 19 від 20.05.2002 р.

- Стандарт, відповідно до якого виробляється реагент, з перекладом на українську мову або ТУ (всі сторінки).  У разі виготовлення запропонованого Товару за технічними умовами або стандартами інших країн, учасник надає оригінали документів (з перекладом на українську мову) у відповідності з якими виготовляється запропонований Товар  з підтвердженням нормування всіх, зазначених вище, властивостей товару, з детальними та поетапними методиками проведення аналізу з контролю якості Товару, який пропонується учасником, на відповідність фактичним показникам сертифікату та/або паспорту якості.

- Копія чинного сертифікату управління якості виробника згідно з вимогами міжнародного стандарту ІSО 9001:2015 в галузі виробництва та торгівлі (продажу).

- Копію сертифікату екологічного менеджменту виробника товару відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 14001:2015 в галузі виробництва та торгівлі (продажу).

- Скан-копії дилерських/представницьких договорів, або договорів постачання (купівлі-продажу), що підтверджують співпрацю учасника з виробником чи постачальником запропонованого товару, у разі якщо Учасник не є виробником товару (Замовник залишає за собою право перевірити дану інформацію).

- Гарантійний лист (довільної форми) про те, що Учасник в змозі поставити товар у тій кількості та в терміни, що зазначені в цьому додатку до тендерної документації.

- Довідка в довільній формі про наявність спеціалізованого автотранспорту з спеціалізованим насосом для перекачування реагентів (власного та/або залученого). Якщо спеціалізований автотранспорт не є власністю Учасника, а перебуває у його користуванні, Учасником додатково подаються  завірені копії дійсних та чинних протягом всього строку виконання договору про закупівлю, договорів, що посвідчують право користування: оренди (лізингу), суборенди, позички, надання послуг та ін. та акти приймання-передачі Учаснику такого спеціалізованого автотранспорту (у разі, коли вимогами чинного законодавства та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання).

- Ліцензія на надання послуг з перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом. Якщо спеціалізований автотранспорт не є власністю Учасника, а перебуває у його користуванні, Учасником надається завірена копія ліцензії на надання послуг з перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом, видана на  власника спеціалізованого автотранспорту.

- Свідоцтво про підготовку уповноваженої особи (уповноваженого) з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів, наказ про його призначення (копія).

- Лист - гарантія, що запропонований товар (кожний вид товару) відповідає необхідним екологічним нормам та основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля, та не спричинить негативного впливу на навколишнє середовище. Зберігання та транспортування реагентів здійснюється  відповідно до вимог чинного природоохоронного законодавства.

- Ціна тендерної пропозиції Учасника визначає суму, без врахування ПДВ, за яку Учасник пропонує поставити товар відповідно до Додатку №3.

Учасник визначає ціну тендерної пропозиції без врахування ПДВ, але з урахуванням усіх витрат, пов’язаних з поставкою товарів, передбачених тендерною документацією.

У разі, якщо Учасник закупівлі  буде постачати товар іноземного виробництва, на виконання вимог ст. 21 Закону України «Про охорону праці», він додатково надає копію експертного висновку, що підтверджує пройдену на території України експертизу товару на відповідність їх нормативно-правовим актам з охорони праці, що чинні на території України, який виданий уповноваженою експертною організацією. В підтвердження повноважень експертної організації, учасник повинен надати копію документу, що підтверджує чинну акредитацію експертної організації.  У разі виготовлення товару, що пропонується Учасником, на території Європейського Союзу або постачається з території Європейського Союзу на виконання регламенту Європейського парламенту та ради № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року про реєстрацію, оцінку, авторизацію і обмеження хімічних речовин та препаратів, учасник повинен надати довідку з інформацією про те, що Учасника/Виробника запропонованого товару включено до списку Реєстратори/Постачальники» («Registrants/Suppliers Details») в розділі для продукції, що є предметом закупівлі (відповідний номер CAS), який ведеться Європейським хімічним агентством (European Chemicals Agency). Учасник надає підтвердження (витяги, виписки, скріншоти, тощо) з офіційного сайту Європейського хімічного агентства (European Chemicals Agency) про дійсність такої інформації. У зв’язку з наявністю даної інформації у відкритому доступі, Замовник самостійно перевіряє достовірність інформації.

У разі, якщо дані Технічні вимоги містять посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, посилання на джерело походження або виробника тощо, то вважається, що Технічні вимоги містять вираз «або еквівалент*»

(*еквівалент – «рівнозначний», «рівноцінний» предмет або кількість, що відповідає іншим предметам або кількостям, може замінювати або виражати їх)

Під еквівалентом товару або його складової частини (технічної характеристики) мається на увазі рівнозначний товар або його складова частина (технічна характеристика), що виражається в наявності однозначних співвідношень між технічними та якісними характеристиками до предмета закупівлі або краще, що замовник визначає згідно з вимогами тендерної документації. Технічні параметри та характеристики еквіваленту  повинні повністю співпадати з характеристиками товару, що зазначений  в тендерній документації.

Обґрунтування: Замовником могло бути застосовано використання найменувань окремих виробників для того, щоб з метою спрощення процесу підготовки тендерних пропозицій дати учасникам розуміння, який товар повністю задовольняє потреби замовника.

До розгляду не приймаються пропозиції товарів, походженням з російської федерації/республіки білорусь/ ісламської республіки іран.