ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1.Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Регіональний офіс водних ресурсів у Миколаївській області, 54005, Україна, Миколаївська область, місто Миколаїв, вул. Марка Кропивницького, 14, ідентифікаційний код 01038921, юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Флокулянт  (ДК 021:2015 – 24950000-8 - Спеціалізована хімічна продукція).

3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:

Відкриті торги з особливостями,  UA-2026-07-17-008597-a.

4. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

480 006,00 грн. без ПДВ

576 007,20 грн. з урахуванням ПДВ..

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом ринку на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами, шляхом проведення моніторингу загальнодоступної інформації у відкритих джерелах мережі Інтернет, у тому числі на офіційних вебсайтах виробників та постачальників спеціалізованої хімічної продукції, електронних торгівельних майданчиках, а також шляхом опрацювання комерційних пропозицій суб’єктів господарювання, що здійснюють реалізацію відповідних хімічних реагентів на території України; на підставі отриманого рапорту від начальника відділу з управління інфраструктурою РОВР у Миколаївській області Лунгол Г.Г. від 13.07.2026р. та протоколу технічної ради № 30 від 17.07.2026р.

За результатами проведеного моніторингу встановлено, що середня ринкова вартість флокулянту з необхідними фізико-хімічними характеристиками становить за 1 кілограм 266,67 грн. без ПДВ; 320,00 грн з ПДВ; необхідна кількість хімічного реагенту складає – 1 800,00 кілограм.

Таким чином, очікувана вартість закупівлі складає  545 220,00 грн.

5. Розмір бюджетного призначення: 576 007,20 грн.

6. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Флокулянт

(ДК 021:2015 – 24950000-8 - Спеціалізована хімічна продукція)

| Найменування товару | Флокулянт поліакриламід аніонного типу, низькозаряжений |
| --- | --- |
| Тип і марка товару* |  |
| Виробник. Країна походження товару* |  |
| ДСТУ, ТУ У * |  |
| Зовнішній вигляд | Порошок білого кольору |
| Динамічна в’язкість робочого розчину 0,5% | 250-500 сПз |
| Залишковий акриламід | 0,05% |
| Нерозчинний залишок | 0,00-3,0% |
| Сухий залишок | 92,0-100,0% |
| Одиниця виміру | кілограм |
| Кількість | 1 800,00 |
| Рік виготовлення | 2026 рік |
| Гарантійний термін зберігання товару | 24 місяців з дня виготовлення |
| Термін поставки | не більше 5-ти календарних днів з моменту отримання заявки |
| Місце поставки товару | Україна, Миколаївська область, м. Миколаїв (з огляду на можливу чутливу інформацію, надається окремо Постачальнику) |

*  При поданні пропозиції Учасник обов’язково заповнює колонку «Тип і марка товару», «Виробник. Країна походження товару», «ДСТУ, ТУ У».

Концентрація флокулянту визначена технологічними рішеннями по водопідготовці для забезпечення водою м. Миколаєва, згідно проекту щодо нового будівництва водозабору з р. Південний Буг. Витяг з проекту опису флокулянту викладений в Додатку № 7 до тендерної документації.

Для підтвердження якості запропонованого товару Учасник надає:

- Сертифікат/паспорт якості на запропонований товар де вказано: назву виробника, його адресу, масу продукції, дату виготовлення. Сертифікат/паспорт якості повинен підтверджувати відповідність товару всім вимогам, що встановлені в цьому технічному завданні та документації, у відповідності з якою виготовляється запропонований Товар.

- Сертифікат або паспорт безпечності речовини/матеріалу (material safety data sheet, MSDS) або карту даних небезпечного фактору або інший Документ, який за структурою та змістом відповідає вимогам Постанови МОЗ України за № 19 від 20.05.2002 р.

- Копію сторінок технічних умов України, у відповідності з якими виготовляється запропонований товар, з підтвердженням нормування всіх, зазначених вище, властивостей товару, з детальною та поетапною методикою проведення аналізу з контролю якості Товару, який пропонується учасником, на відповідність фактичним показникам сертифікату та/або паспорту якості для проведення вхідного контролю Товару лабораторією Замовника; у разі виготовлення запропонованого Товару за технічними умовами або стандартами інших країн, учасник надає оригінали документів (з перекладом на українську мову) у відповідності з якими виготовляється запропонований Товар  з підтвердженням нормування всіх, зазначених вище, властивостей товару, з детальними та поетапними методиками проведення аналізу з контролю якості Товару, який пропонується учасником, на відповідність фактичним показникам сертифікату та/або паспорту якості для проведення вхідного контролю Товару лабораторією Замовника.

- Копію свідоцтва про технічну компетентність хімічної лабораторії або інший документ виробника/учасника/постачальника,  чи іншого підприємства, що має відповідні договірні відносини з виробником/учасником/постачальником, що видано у встановленому порядку (сфера акредитації повинна підтверджувати можливість проведення аналізів на всі технічні та якісні характеристики Товару відповідно до технічної специфікації) відповідно до ДСТУ ISO 10012:2005 «Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання» або сертифікат ISO10012:2005 або інший ДСТУ ISO та/або ISO, що підтверджує наявність такої лабораторії.

- Копію сертифіката управління якості виробника Товару згідно вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2005 в області виробництва, розробки і продажу флокулянтів для водопідготовки з доказами щорічного підтвердження, що видані органом сертифікації (якщо така вимога передбачена сертифікатом).

- Копію сертифікату екологічного менеджменту виробника Товару відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 14001:2015 в області виробництва, розробки і продажу флокулянтів для водопідготовки з доказами щорічного підтвердження, що видані органом сертифікації (якщо така вимога передбачена сертифікатом).

- Копію сертифікату ISO 45001:2018 в області виробництва, розробки і продажу флокулянтів для водопідготовки виробника Товару з доказами щорічного підтвердження, що видані органом сертифікації (якщо така вимога передбачена сертифікатом).

- Скан-копії дилерських/представницьких договорів, або договорів постачання (купівлі-продажу), що підтверджують співпрацю учасника з виробником чи постачальником запропонованого товару, у разі якщо Учасник не є виробником товару (Замовник залишає за собою право перевірити дану інформацію).

- Гарантійний лист, що запропоновані технічні, якісні характеристики товару передбачають усі заходи із захисту довкілля.

- Гарантійний лист (довільної форми) про те, що Учасник в змозі поставити товар у тій кількості та в терміни, що зазначені в Договорі.

- Ціна тендерної пропозиції Учасника визначає суму, без врахування ПДВ, за яку Учасник пропонує поставити товар відповідно до Додатку №3. Учасник визначає ціну тендерної пропозиції без врахування ПДВ, але з урахуванням усіх витрат, пов’язаних з поставкою товарів, передбачених тендерною документацією.

У разі, якщо Учасник закупівлі  буде постачати товар іноземного виробництва, на виконання вимог ст. 21 Закону України «Про охорону праці», він додатково надає копію експертного висновку, що підтверджує пройдену на території України експертизу товару на відповідність їх нормативно-правовим актам з охорони праці, що чинні на території України, який виданий уповноваженою експертною організацією. В підтвердження повноважень експертної організації, учасник повинен надати копію документу, що підтверджує чинну акредитацію експертної організації.  У разі виготовлення товару, що пропонується Учасником, на території Європейського Союзу або постачається з території Європейського Союзу на виконання регламенту Європейського парламенту та ради № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року про реєстрацію, оцінку, авторизацію і обмеження хімічних речовин та препаратів, учасник повинен надати довідку з інформацією про те, що Учасника/Виробника запропонованого товару включено до списку Реєстратори/Постачальники» («Registrants/Suppliers Details») в розділі для продукції, що є предметом закупівлі (відповідний номер CAS), який ведеться Європейським хімічним агентством (European Chemicals Agency). Учасник надає підтвердження (витяги, виписки, скріншоти, тощо) з офіційного сайту Європейського хімічного агентства (European Chemicals Agency) про дійсність такої інформації. У зв’язку з наявністю даної інформації у відкритому доступі, Замовник самостійно перевіряє достовірність інформації.

У разі, якщо дані Технічні вимоги містять посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, посилання на джерело походження або виробника тощо, то вважається, що Технічні вимоги містять вираз «або еквівалент*»

(*еквівалент – «рівнозначний», «рівноцінний» предмет або кількість, що відповідає іншим предметам або кількостям, може замінювати або виражати їх)

Під еквівалентом товару або його складової частини (технічної характеристики) мається на увазі рівнозначний товар або його складова частина (технічна характеристика), що виражається в наявності однозначних співвідношень між технічними та якісними характеристиками до предмета закупівлі або краще, що замовник визначає згідно з вимогами тендерної документації. Технічні параметри та характеристики еквіваленту  повинні повністю співпадати з характеристиками товару, що зазначений  в тендерній документації).

Обґрунтування: Замовником могло бути застосовано використання найменувань окремих виробників для того, щоб з метою спрощення процесу підготовки тендерних пропозицій дати учасникам розуміння, який товар повністю задовольняє потреби замовника.

До розгляду не приймаються пропозиції товарів, походженням з російської федерації/республіки білорусь/ ісламської республіки іран.