ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1.Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: 
Регіональний офіс водних ресурсів у Миколаївській області, 54005, Україна, Миколаївська область, місто Миколаїв, вул. Марка Кропивницького, 14, ідентифікаційний код 01038921, юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 
Вугілля кам’яне марки ДГ (13-100) (код ДК 021:2015 - 09110000-3 - Тверде паливо (09111100-1 Вугілля)).

3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: 
Відкриті торги з особливостями,  UA-2026-07-31-008661-a.

4. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  
382 600,00 грн. без ПДВ
459 120,00 грн. з урахуванням ПДВ.

[bookmark: _Hlk239086700]Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом ринку на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами, шляхом проведення моніторингу загальнодоступної інформації у відкритих джерелах мережі Інтернет, у тому числі на офіційних вебсайтах виробників та постачальників вугілля кам’яного марки ДГ (13-100), електронних торгівельних майданчиках, а також шляхом опрацювання комерційних пропозицій суб’єктів господарювання, що здійснюють реалізацію вугілля кам’яного марки ДГ (13-100) на території України; на підставі отриманого рапорту від начальника відділу з управління інфраструктурою РОВР у Миколаївській області Лунгол Г.Г. від 24.07.2026р. та протоколу технічної ради № 32 від 29.07.2026р.

За результатами проведеного моніторингу встановлено, що середня ринкова вартість вугілля кам’яного марки ДГ (13-100) з необхідними фізико-хімічними характеристиками  за 1 тонну становить 11 956,25 гривень без ПДВ. 
Таким чином, враховуючи кількість та середні ціни, що розраховані з отриманих комерційних пропозицій, очікувана вартість закупівлі складає  382 600,00 грн. без ПДВ.

5. Розмір бюджетного призначення: 459 120,00 грн. 

6. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ (ЗАВДАННЯ)
Вугілля кам’яне марки ДГ (13-100) (код ДК 021:2015 - 09110000-3 - Тверде паливо (09111100-1 Вугілля))

У разі, якщо дане технічне завдання містить посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що Технічні вимоги (технічне завдання) містить(ять) вираз "або еквівалент".

Найменування предмета закупівлі: Вугілля кам’яне марки ДГ (13-100) (код ДК 021:2015 - 09110000-3 - Тверде паливо (09111100-1 Вугілля)) (далі - Товар).
Обсяг поставки товару: Вугілля кам’яне марки ДГ (13-100) – 32 (тридцять дві) тонни.
Місце поставки товару: - вул. Херсонське шоссе, 100/1, м. Миколаїв, Миколаївський р-н, Миколаївська область, РОВР у Миколаївській області, склад. 
Строк поставки товару: протягом 5 (п’яти) календарних днів з дня отримання замовлення (заявки), але не пізніше 30 вересня 2026р. (згідно заявок Замовника).

Товар повинен відповідати технічним, кількісним та якісним вимогам Замовника, таким що не перебуває в заставі або під арештом, вільний від претензій третіх осіб.

Умови поставки:  доставка, проведення навантажувально-розвантажувальних робіт та зважування товару здійснюється Учасником-переможцем за власні кошти та в присутності представників Замовника (розвантаження, зваження товару). Під час здійснення товару, який є предметом закупівлі Учасником-переможцем повинен забезпечуватись комплекс заходів, що унеможливлять попадання у товар різних домішок, в тому числі ґрунту, каміння, сміття а також інших речовин, що негативно впливають на технічні і якісні характеристики твердого палива. Постачання твердого палива до місця призначення повинно відбуватися у світлий час доби.

[bookmark: _Hlk236406874]Ціна за одиницю товару повинна бути сформована з урахуванням всіх витрат  Учасника, які необхідно понести Учаснику-переможцю у зв’язку із постачанням товару Замовнику, в тому числі: вартість проїзду працівників, витратних матеріалів, необхідних для постачання товару з їх доставкою/розвантаженням, сплату митних тарифів, транспортних витрат, податків і зборів, та інших витрат, понесених Учасником, без урахування ПДВ.
Не врахована Учасником вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні пропозиції. До розрахунку вартості пропозиції не включаються будь-які витрати, пов’язані з підготовкою та поданням пропозиції, понесені Учасником (в тому числі і у разі дискваліфікації). Всі можливі витрати Учасника сплачуються за рахунок його власних коштів та не відшкодовуються Замовником.

1. Якісні та технічні вимоги до предмета закупівлі та опис Товару що пропонується до постачання:

	№
	Найменування
	Кількість (тон)
	Зольність (%)
	Вологість (%)
	Нижча теплота згорання не менше ніж (Ккал/кг)


	1
	Вугілля кам’яне марки ДГ (13-100)
	32
	≤14
	≤14
	6000



Вугілля кам’яне марки ДГ фракції 13-100 мм., зольність на сухий стан палива (Ad) не більше ніж - 14%, загальна  волога на робочий стан палива (Wrt) не більше ніж 14,0%; масова частка кусків менше нижчої границі не більше ніж – 17%, нижча теплота згорання на робочий стан палива Qri МДЖ/кг (ккал/кг), не менш ніж 23,027 (5500).
Товар виготовлений не раніше 2026 року. 
За якісними, технологічними та фізико – механічними показниками вугілля повинно відповідати вимогам ДСТУ 3472:2015, ДСТУ 7146:2010.  

 Для підтвердження якості вугілля, при постачанні, кожна партія товару супроводжується документом, що підтверджує якість відповідно діючим ДСТУ. Якщо товар, згідно з наданим посвідченням якості (або іншим документом, що підтверджує якісні характеристики товару), не відповідає технічним вимогам тендерної документації та умовам договору – Замовник не приймає даний товар.
	
	Гарантійні зобов’язання Учасника полягають у поставці товару належної якості, придатного для використання за призначенням, про що Учасник надає у складі тендерної пропозиції гарантійний лист, складений у довільній формі.

2. Документами, що підтверджують відповідність тендерної пропозиції Учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації є:
1. Довідка в довільній формі про те що Учасник не пропонує товар походженням з тимчасово окупованої території, Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран.
2. Довідка в довільній формі з інформацією щодо технічних, кількісних та якісних показників вугілля, інформації про виробника та походження вугілля.
3. Скан-копія дійсного та дату розкриття тендерних пропозицій сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик або копія сертифікату відповідності (якості) або паспорту, який має містити інформацію про якісні показники вугілля, що вимагаються Замовником та відповідають технічним вимогам Додатку № 3 тендерної документації. В сертифікаті обов’язково має бути зазначено, коли він виданий та термін (строк), до якого він дійсний.
У разі, якщо Учасником запропоновано на торги еквівалент товару (наприклад – вугілля європейського походження), то підтвердженням технічних та якісних характеристик буде надання ним копії паспорту якості або сертифікату відповідності або протоколу випробування (тощо) з усіма показниками, відповідно до технічних вимог (завдання) Замовника з перекладом на українську мову. 
4. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а саме: згода з умовами та вимогами, які визначені у технічних вимогах (завданні) Додатку № 3 до тендерної документації та гарантування їх виконання у вигляді підписаних  технічних вимог (завдання). 

Якщо у цих технічних вимогах (завданні) містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Якщо ці технічні вимоги (завдання) містять посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. 

