ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1.Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Регіональний офіс водних ресурсів у Миколаївській області, 54005, Україна, Миколаївська область, місто Миколаїв, вул. Марка Кропивницького, 14, ідентифікаційний код 01038921, юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Метрологічні послуги (повірка засобів вимірювальної техніки) лабораторії питного водопостачання РОВР у Миколаївській області (код ДК 021:2015 71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробовувань).

3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:

Відкриті торги з особливостями, UA-2025-09-24-010542-a.

4. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

34 098,91 грн. з урахуванням ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено направленням офіційних запитів до спеціалізованих підприємств, що уповноважені  на надання відповідних послуг та мають виключні права у даній сфері діяльності, зокрема до ДП «Одеський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації» (Миколаївська філія), яке відповідно до законодавства є суб’єктом природної монополії та здійснює діяльність у сфері метрологічного забезпечення, має можливість виконання послуг із повірки контрольно-вимірювальних приладів у визначені строки та у відповідності до чинних вимог законодавства. Отримана інформація від ДП «Одеський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації» (Миколаївська філія) використана як обґрунтована база для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

5. Розмір бюджетного призначення: 34 098,91 грн.

6. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Технічна специфікація

Технічні та якісні характеристики на послуги (повірка законодавчо- регульованого ЗВТ) у лабораторії питного водопостачання Новобузької дільниці РОВР у Миколаївській області за адресою Миколаївська обл., м. Новий Буг вул. Водопровідна 1-В

| № п/п | Найменування послуги | Назва (ЗВТ, обладнання)* | Тип | Кіль- кість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повірка ваг лабораторних електронних загального призначення (усіх типів) | Ваги електронні | SC 2020 | 1 |
| 2 | Повірка термометрів скляних від 0 до 100 ̊С (ТТ, ТЛ та аналогічні) | Термометр 0 …100 ̊С | ТЛ-2 | 1 |
| 3 | Повірка термометрів скляних від 0 до 300 °С та вище (ТТ, ТЛ та аналогічні) | Термометр 0 …150 ̊С | ТЛ-2 | 1 |
| 4 | Вимірювання (контроль температурних параметрів) у термостаті (сушильній шафі, холодильнику) при одній заданій температурі | Термостат 37 ̊С | ТС-80М-2 | 1 |
| 5 | Вимірювання (контроль температурних параметрів) у термостаті (сушильній шафі, холодильнику) при одній заданій температурі | Термостат 25 ̊С | ТС 1/80 СПУ | 1 |
| 6 | Повірка рН – метрів лабораторних (И-130, ЭВ-74, 744 рН, Аl-123, Hanna та аналогічні) | рН-метр | рН-150 МИ | 1 |
| 7 | Градуювання рН – перетворювача (И-130, ЭВ-74, 744 рН, Аl-123, Hanna та аналогічні) | Електрод | ЕСК 10603/7 | 1 |
| 8 | Повірка термометрів скляних від 0 до 100 ̊С (ТТ, ТЛ та аналогічні) | Термометр 0 …50 ̊С 0 …100 ̊С | ТТЖ-М | 2 |
| 9 | Вимірювання (контроль температурних параметрів) у термостаті (сушильній шафі, холодильнику) при одній заданій температурі | Електрошафа 160 ̊С | ЭШ- 1,3 | 1 |
| 10 | Вимірювання (контроль температурних параметрів) у термостаті (сушильній шафі, холодильнику) при одній заданій температурі | Електрошафа 105 ̊С | СНОЛ- 3,5.3,5.3,5/3,5-И1 | 1 |
| 11 | Повірка психрометрів типу ВИТ, ПБУ | Гігрометр психрометрич | ВИТ-2 | 2 |
| 12 | Вимірювання (контроль температурних параметрів) у термостаті (сушильній шафі, холодильнику) при одній заданій температурі | Електропіч 800 ̊С | СНОЛ 1,6.2,5.1/11-И4 | 1 |
| 13 | Повірка термометрів скляних від 0 до 300 °С та вище (ТТ, ТЛ та аналогічні) | Термометр 0 … 160 ̊С | ТТМ | 1 |
| 14 | Повірка спектрофотометрів ультрафіолетових, видимої та ближньої інфрачервоної частини спектра (UV-VIS-NIR) | Спектрофото- метр 400-800 нм | ULAB-102 | 1 |
| 15 | Вимірювання (контроль температурних параметрів) в рідинному термостаті (водяній бані) при одній заданій температурі | Стерилізатор паровий 121 ̊С | ГК-20 | 1 |
| 16 | Повірка кондуктометрів, солемірів лабораторних: - з однією коміркою (усіх типів) | Кондуктометр лабораторний | МР513 | 1 |

Послуга проводиться на території замовника лабораторії питного водопостачання Новобузької дільниці РОВР у Миколаївській області.  Проїзд фахівців транспортом виконавця.