ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1.Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: 
Регіональний офіс водних ресурсів у Миколаївській області, 54005, Україна, Миколаївська область, місто Миколаїв, вул. Марка Кропивницького, 14, ідентифікаційний код 01038921, юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 
Послуги з технічного обслуговування газового обладнання (код ДК 021:2015 50530000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки).

3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: 
Відкриті торги з особливостями,  UA-2026-08-14-009773-a.

4. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  
[bookmark: _Hlk242803242]23 722,22 грн. без ПДВ
28 466,67 грн. з урахуванням ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом ринку на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами, шляхом проведення моніторингу загальнодоступної інформації у відкритих джерелах мережі Інтернет, у тому числі на офіційних вебсайтах виконавців послуг, а також шляхом опрацювання комерційних пропозицій суб’єктів господарювання, що здійснюють виконання послуг з технічного обслуговування газового обладнання; на підставі отриманого рапорту від начальника відділу водних відносин та басейнової взаємодії Єфімова Д.О. від 04.08.2026р. та протоколу технічної ради № 36 від 10.08.2026р.

За результатами проведеного моніторингу та середньоарифметичних вирахувань встановлено, що середня ринкова вартість послуг становить 23 722,22 грн. без ПДВ, 28 466,67 грн. з урахуванням ПДВ.. 
Таким чином, враховуючи кількість та середні ціни, що розраховані з отриманих комерційних пропозицій, очікувана вартість закупівлі складає  23 722,22 грн. без ПДВ.

5. Розмір бюджетного призначення: 28 466,67 грн. 

6. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. 
[bookmark: _Hlk237613153]
ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ (ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ)
на закупівлю послуг: «Технічне обслуговування газового обладнання»
(код за ДК 021:2015: 50530000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки)
1. Послуги мають надаватися відповідно до вимог чинного законодавства України, зокрема «Правил безпеки систем газопостачання» (наказ Міненерговугілля від 15.05.2015 № 285), Кодексу газорозподільних систем (Постанова НКРЕКП від30.09.2015 р. № 2494)  та інших нормативних актів.

2.  Перелік та обсяги послуг. 
Виконавець зобов'язаний забезпечити проведення наступних робіт:
· огляд та контроль технічного стану газового обладнання: розбирання, чищення від пилу і сажі;
· пуск котла;
· перевірка тиску в розширювальному бачку;
· перевірка на щільності та герметичності з'єднань (приладовим методом або мильною емульсією);
· настройка газової автоматики;
· чищення форсунок, розсікачів;
· чищення електричних контактів.

3. Перелік об’єктів та характеристик обладнання

	№ з/п
	Адреса об’єкту
	Найменування обладнання
	Потужність, 
	Кількість, од

	1
	м. Миколаїв, вул. Марка Кропивницького, 14
	котел газовий «КГ-С»-30 кВт
	30 кВт
	1

	2
	м. Миколаїв, вул. Марка Кропивницького, 14
	котел газовий АОГВ-30
	30 кВт
	1

	3
	м. Миколаїв, вул. Шевченка. 17-а
	котел газовий «РОСС» -30
	30 кВт
	1

	4
	м. Миколаїв, вул. Шевченка. 17-а
	плита газова ПГ-4
	4 кВт
	1

	5
	м. Миколаїв, Херсонське шосе 100/1
	котел газовий «РОСС» -30
	30 кВт
	1

	6
	м. Миколаїв, Херсонське шосе 100/1
	плита газова ПГ-4
	4 кВт
	1

	7
	м. Миколаїв, вул. Веселинівська 51-а
	котел газовий  «Рівнетерм»-80 
	80 кВт
	1

	8
	м. Миколаїв, вул. Веселинівська 51-а
	конвектор газовий АКОГ-2
	2,3 кВт
	1

	9
	Баштанський район, м. Новий Буг, вул. Водопровідна, 1-в
	котел газовий «Рівнетерм»-32
	32 кВт
	1

	10

	Баштанський район, м. Новий Буг, вул. Водопровідна, 1-в
	конвектор газовий АКОГ-2М
	2,3 кВт
	1

	11
	Баштанський район, м. Новий Буг, вул. Водопровідна, 1-в	
	конвектор газовий АКОГ-4
	4 кВт
	1



4 . Вимоги до якості послуг та учасника
4.1. Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати довідку в довільній формі про наявність працівників відповідної кваліфікації (із зазначенням посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці та правил безпеки систем газопостачання).

4.2. Довідку в довільній формі щодо наявності власної або орендованої матеріально-технічної бази, спеціалізованого інструменту, повірених вимірювальних приладів і приладів контролю загазованості.
4.3. Наявність діючого дозволу (або декларації на виконання робіт підвищеної небезпеки згідно з законодавством України) на виконання робіт підвищеної небезпеки, виданий учаснику або іншому суб’єкту господарювання, якого учасник планує залучити як субпідрядника для виконання робіт або декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці на роботи:
- газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних та/або пожежонебезпечних зонах; 
- монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме: обладнання, що працює під тиском, котли з високотемпературним органічним теплоносієм теплопродуктивністю понад 0,1 МВт, систем газопостачання природним і зрідженим газом суб’єктів господарювання, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт; 
- обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів, а також димових та вентиляційних каналів.


У цій документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «…. «або еквівалент».


